加西贝拉压缩机有限公司

三厂电机、机加车间卫生间改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一八年九月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司三厂主厂房电机、机加车间卫生间改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区新风路1888号

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 工程量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 电机车间卫生间男、女厕所隔断板更换44.72 m²；男、女厕所门更换计2樘0.8m×2.35m（含门套）；卫生间门套更换（1.73m×2.4m）。 |  | 详见施工要求 |
| 1.3.2 | 主厂房机加车间卫生间男、女厕所隔断板更换50.68 m² `；女厕所门更换1樘0.9m×2.35m（含门套）。 |  | 详见施工要求 |
| 1.3.3 | 主厂房电机车间集成吊顶更换59 m²。 |  | 详见施工要求 |
| 1.3.4 | 卫生间原有厕所隔断板、厕所门及门套、吊顶拆除一项 |  | 详见施工要求 |
| 1.3.5 | 合计 | 隔断板更换96.4m²；集成吊顶更换58 m²；厕所门更换3樘；卫生间门套更换1只。 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期5天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2018年 9月 17日- 9月18日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2017年  9月 20 日上午09:00。

2.1.4报价截止2018年 9月21日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，房建资质叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2018年9月17日