2019年度环境监测第三方技术服务招标书

为确保厂区及周边环境各项指标符合现有法律法规要求，我司按计划开展2019年度环境监测业务，现诚邀符合要求的环境监测机构对此项目进行专业服务并询价投标。

一、招标人资质要求：

通过嘉兴市环境检测机构备案审核的具有完全履行合同的能力环境检测机构。

二、技术服务内容：

1、组织环境监测并制定有效的环境监测报告；

2、各厂区监测项目、时间等详见附件；

3、为甲方提供与项目相关的其它服务。

三、投标文件的组成：

1、监测方案及报价；

2、投标人资格、资信证明文件；

3、企业法人营业执照（复印件）。

四、目标

监测数据真实、有效

五、合同签订与付款

1、招投标结束后，我司将组织专业人员评标，并通知中标单位进一步洽谈，并签订合同，对未中标单位进行告知。

2、合同签订并于第一次监测后付20%，年度监测项目全部完成后付余款80%。

3、发票：增值税专用发票。

六、投票日期与地点

1、投票文件一式二份，档案袋密封。资质文件与报价单盖章。

2、投标截止日期：即日起至2018年12月25日下午16：00之前收到（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

3、投标地点：加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号）                        联系人：动力安全部 金晨洋 TEL： 0573-82586299   13736462163

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一八年十二月十九日

附件：2019年度监测项目

| 王店镇百乐路40号厂区 年度环境检测（2次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 监测点位 |  | 监测项目 | 备注 |
| 五月份 | 废气 | 电泳干燥炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳烘干炉废气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳槽（进压缩机）废气出口 |
|  |  | 总装壳封焊线 | 颗粒物 | 统一收集，测一个出风口 |
|  |  | 浇铸 | 颗粒物 |  |
|  |  | 砂处理 | 颗粒物 | 新除尘风机进口 |
|  |  | 砂处理 | 颗粒物 | 新除尘风机出口 |
|  |  | 抛丸机 | 颗粒物 |  |
|  |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界四个点 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置出口 |
|  |  | 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 |  |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 十月份 | 废气 | 电泳干燥炉 | 非甲烷总烃 | 电泳烘干炉废气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳槽（进压缩机）废气出口 |
| 南湖区亚中路588号厂区 年度环境检测（2次） |  |  |  |  |
| 监测时间 | 监测点位 |  | 监测参数 | 备注 |
| 五月份 | 废气 | 电泳干燥炉1# | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 电泳干燥炉2# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 总装壳封焊线 | 颗粒物 | 统一收集，测一个出风口 |
|  |  | 压铸机熔铝炉 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 选择一个排气口测量 |
|  |  | 隧道式兰化炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界四个点 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置出口 |
|  |  | 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 |  |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 十月份 | 废气 | 电泳干燥炉1# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 电泳干燥炉2# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 |  |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 南湖区亚中路588号厂区 月度环境检测（10次） |  |  |  |  |
| 一~四、六~九、十一、十二月 | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 | 共十次 |
| 南湖区亚中路588号厂区 季度环境检测（2次） |  |  |  |  |
| 三、十二月 | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 | 共二次 |
| 南湖区新风路1888号厂区 年度环境检测（2次） |  |  |  |  |
| 监测时间 | 监测点位 |  | 监测参数 | 备注 |
| 五月份 | 废气 | 电泳干燥炉2# | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 电泳干燥炉1# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 总装壳封焊线 | 颗粒物 | 选择一个排气口测量 |
|  |  | 离心浇注机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 选择一个排气口测量 |
|  |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界四个点 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置出口 |
|  |  | 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 |  |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 十月份 | 废气 | 电泳干燥炉1# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  | 废气 | 电泳干燥炉2# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
| 联系人：金晨洋 电话：13736462163 邮箱：2693856342@qq.com 加西贝拉压缩机有限公司 二〇一八年十二月十九日 |  |  |  |  |