二厂冲焊车间升降机基础等零星工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂冲焊车间升降机基础等零星工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 二厂冲焊车间升降机基础 | 地坪切割、基础土石方开凿、开挖（基础截面<按垫层>面积：2.95m2），基础开挖深度1.1m | 1项 |  |
|  | 100厚C15混凝土垫层浇筑（垫层面积：1.82m×1.62m） | 1项 |  |
|  | 基坑底板、墙板12mm螺纹钢，剪力墙模板 | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基坑底板、墙板剪力墙C30P6混凝土浇筑1.3m3（按基础平面及深度尺寸计量） | 1项 | 地平面采用耐磨粉施工，耐磨粉业主方提供 |
|  | DN50国标镀锌管预埋施工约1m长（包括弯管配件） | 1项 |  |
|  | 5号国标角钢焊接施工约4.68m（施工图尺寸） | 1项 | 参照施工图 |
| 1.3.2 二厂办公大楼荣誉室 | 原有灯箱拆除（42.94m2）、原有玄关拆除（5.44m2）、原有台阶及面层拆除（28.4m2）、木质踢脚线拆除（14.2m）、地毯拆除（48.6m2）、墙壁上字样拆除、墙面基层修补 | 1项 |  |
|  | 电路整理（以现场实际为准） | 1项 |  |
|  | 墙面乳胶漆二道 | 76.16m2 |  |
| 1.3.3 二厂室外阀门井 | 主厂房机加车间东侧砖砌阀门井，井底直径1000mm，井口直径600mm，井深1000mm，井壁内外粉刷。 | 1套 | 盖板、井圈，业主方提供 |
|  | 主厂房冲焊车间南侧砖砌修复阀门井（修复面为1/3），井底直径1000mm，井口600mm，井深1000mm，井壁内外粉刷。 | 1套 | 盖板、井圈，业主方提供 |
|  | 主厂房机加车间东北侧砖砌修复阀门井（修复面为1/3），井底直径1000mm，井口600mm，井深900mm，井壁内外粉刷。 | 1套 | 盖板、井圈，业主方提供 |
|  | 主厂房机加车间东北侧砖砌修复阀门井（修复面为1/3），井底直径1000mm，井口600mm，井深1100mm，井壁内外粉刷。 | 1套 | 盖板、井圈，业主方提供 |
| 1.3.4 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：15天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 03 月 06 日- 07日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  03 月 09 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 03 月 12 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年03月06日