二厂配件区新增停车场工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂配件区新增停车场工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 开挖、出运绿化带土方，平均深度560mm，素土夯实 | 532.8m2 | 本工程量按侧石外口计算面积，放量由施工单位自行考虑 |
|  | 300mm厚塘渣分层压实 | 532.8m2 | 本工程量按侧石外口计算面积 |
|  | 侧缘石施工（1000mm×100mm×150mm） | 352m | 本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑 |
|  | 平缘石施工（1000mm×300mm×120mm） | 163m | 本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑 |
|  | 150mm厚C30混凝土找平层施工 | 484.44m2 | 本工程量按侧石内口计算净面积，放量由施工单位自行考虑 |
|  | 30mm厚水泥砂浆，80mm厚植草砖铺设（含绿化回填土及草籽播种） | 484.44m2 | 本工程量按侧石内口计算净面积，放量由施工单位自行考虑 |
|  | 室外井盖、井圈（5处）垂直方向做调整 | 1项 | 要求完成面与植草砖面平 |
| 1.3.2 | 食堂东侧膜结构车棚中部隔离绿化带区域铺设8公分厚植草砖，绿化土回填，草籽播种 | 11.2m2 | 要求：土方下挖8公分，平整，铺设完成面与侧石平 |
| 1.3.3 | 大香樟树移栽￠21 | 1棵 | 移栽位置：配件区 |
|  | 大香樟树移栽￠33 | 1棵 |  |
|  | 大香樟树移栽￠26 | 1棵 |  |
|  | 大香樟树移栽￠38 | 1棵 |  |
| 1.3.4 | 四季桂移栽（￠8—￠12） | 18棵 | 移栽位置：配件区、厂前区 |
| 1.3.5 | 红叶梨移栽（￠8—￠12） | 15棵 | 移栽位置：配件区、生产区、厂前区 |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：25天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 03 月 26 日- 03 月 27 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  03 月 29 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 04 月 02 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年03月26日