一、二厂零星维修工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年四月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

一、二厂零星维修工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路40号、南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 机加车间 （一厂） | 原有中国黑大理石施工而成的拖把池拆除：尺寸：1540mm长×600mm宽×610mm高 | 1项 |  |
|  | 新施工中国黑大理石拼接而成的拖把池：尺寸：600mm长×600mm宽×610mm高 | 1项 | 利用原有的下水口，每一边石材厚度为30mm |
|  | 墙面瓷砖修复，瓷砖规格：300mm×450mm，修复面积约0.6m2 | 1项 |  |
| 1.3.2 油料库 （一厂） | 拆除房屋上层原有钢窗4扇，新安装4扇铝合金百叶窗，窗洞尺寸2m长×1.2m高，窗与洞口收尾施工 | 1项 | 型材壁厚1.4mm |
| 1.3.3 室外（一厂） | 铸造车间室外砌筑窨井一个500mm长×500mm宽×600mm深，井壁内外粉刷，铺设¢110PVC管道6.5m，连接至路边窨井，面层复原 | 1项 | 新制作窨井采用红砖；井盖、井圈业主提供 |
| 1.3.4 气瓶油料库（二厂） | 墙面原有涂料脱落部分拆除 | 1项 | 按现场实际报价 |
|  | 墙面白色涂料（腻子二遍，涂料二遍） | 125m2 |  |
| 1.3.5 食堂（二厂） | 二层包厢吊轮（8只，专用）、折叠铰链（12只）、导轨维修（吊门总长5.5米），吊门三樘维修，局部饰面板更换、油漆修补 | 1项 | 门框高度：1.98m |
| 1.3.6 食堂（二厂） | 1、底层安装自来水管（PPR六分）及阀门:18m 2、穿墙打孔两个￠30 | 1项 |  |
| 1.3.7 配件区、生产区（二厂） | 生产区气罐处地面划禁停线（13.3m长×4m宽×0.2m线宽） | 1个 |  |
|  | 配件区、生产区原有地上车位线清除 | 33个 |  |
| 1.3.8 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：一厂总工期15天，二厂总工期8天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 04 月 28 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  04 月 30 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 05 月 06 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年04月28日