加西贝拉压缩机有限公司

一厂防汛物资站、二厂电机装修改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年八月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司一厂防汛物资站、二厂电机装修改造工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号、嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 一厂防汛 物资站墙面 | 砖砌封门洞1200mm宽×2600mm高，两面粉刷 | 1项 |  |
| 1.3.2 一厂防汛 物资站地面 | 600mm×600mm浅色地砖施工 | 10.9m2 |  |
| 1.3.3 一厂防汛 物资站门窗 | 开凿门洞900mm宽×2000mm高 | 1项 | 门洞修补 |
|  | 制作木门900mm宽×2000mm高，含门套 | 1项 | 五金件：业主方提供 |
| 1.3.4 一厂防汛 物资站安装 | 暗埋1个PZ30箱，线路暗排（空调插座、吸顶灯、设备），安装吸顶灯、空调插座、设备插座；墙面修复 | 1项 | 材料：业主方提供 |
|  | 安装1个水槽，接水管，安装龙头，下水管排布 | 1项 | 材料：业主方提供 |
| 1.3.5 二厂电机墙面 | 新制作安装轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，隔墙两面封板 | 13.65m2 | 基层龙骨8公分厚；纸面石膏板10mm厚 |
|  | 轻质隔墙基层0.95m高采用细木工板打底，细木工板15厚 | 5.2m2 |  |
|  | 隔断中部安装6mm钢化玻璃一块（1.5m宽×1.2m高）；采用3公分不锈钢折边 | 1项 | 折边总宽度：施工单位自行考虑施工面 |
|  | 墙面采用地砖贴设，规格600mm×600mm抛光砖 | 32.11m2 |  |
|  | 原有墙面铲灰 | 61.26m2 |  |
|  | 原有墙面涂料：封闭底漆一遍，腻子二遍，打砂皮，内墙涂料二遍 | 45.61m2 |  |
|  | 新做隔墙涂料：腻子二遍，打砂皮，内墙涂料二遍 | 13.65m2 |  |
| 1.3.6 二厂电机门窗 | 安装木门一樘（900mm宽×2050mm高） | 1项 | 含油漆（浅灰色）、门套；五金件业主方提供 |
|  | 卫生间门洞处包不锈钢门套 | 2m2 | 不锈钢厚度1.2mm |
| 1.3.7 二厂电机安装 | 安装银镜二块（车边），规格：1.75m宽×1.2m高， | 1项 |  |
| 1.3.8 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：12天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 8 月 15 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 8 月 17 日上午09:00

2.1.3报价截止2019年 8 月 20 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：朱亚军，联系电话：13867376678。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年8月15日