二厂机加、冲焊升降机基础工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年八月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂机加、冲焊升降机基础工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 二厂机加车间升降机基础（3个） | 地坪切割、基础土石方开凿、开挖（基础截面按垫层投影面积：9.6m2），基础开挖深度1.15m（集水坑深度至1.5m） | 1项 |  |
|  | 100厚C15混凝土垫层浇筑(垫层方量：2.17m3) | 1项 |  |
|  | 基坑底板、基坑墙板钢筋、剪力墙模板施工 | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基坑底板、墙板剪力墙（包含集水坑）C30P6混凝土浇筑7.27m3（按垫层平面投影尺寸计量），预埋管一侧方量，施工单位综合考虑 | 1项 | 地坪面采用耐磨粉施工，耐磨粉业主方提供 |
|  | 开沟槽，放置管径为DN100UC套管（开挖截面及放坡，施工单位根据图示及现场自行考虑）；待预埋管安装完毕后，地坪恢复原样（耐磨材料业主提供） | 1项 | 管件穿过混凝土墙需设置防水垫圈，UC套管材料，业主方提供 |
|  | 5号国标角钢焊接施工约14.88m（施工图尺寸） | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基坑及集水坑防腐漆施工 | 17.82m2 |  |
| 1.3.2 二厂冲焊车间升降机基础（3个） | 地坪切割、基础土石方开凿、开挖（基础截面按垫层投影面积：18.36m2），基础开挖深度1.15m（集水坑深度至1.5m） | 1项 |  |
|  | 100厚C15混凝土垫层浇筑（垫层方量：3.93m3） | 1项 |  |
|  | 基坑底板、基坑墙板钢筋、剪力墙模板施工 | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基坑底板、墙板剪力墙（包含集水坑）C30P6混凝土浇筑11.26m3（按垫层平面投影尺寸计量），预埋管一侧方量，施工单位综合考虑 | 1项 | 地坪面采用耐磨粉施工，耐磨粉业主方提供 |
|  | 开沟槽，放置管径为DN100UC套管（开挖截面及放坡，施工单位根据图示及现场自行考虑），待预埋管安装完毕后，地坪恢复原样（耐磨材料业主提供）；原有地沟局部凿除并恢复（面层防腐漆施工） | 1项 | 管件穿过混凝土墙需设置防水垫圈，UC套管材料，业主方提供 |
|  | 5号国标角钢焊接施工约24.81m（施工图尺寸） | 1项 | 参照施工图 |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：10天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 09 月 02日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后2个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  09 月 04 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 09 月 06 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年08月31日