加西贝拉压缩机有限公司

二厂树木修剪工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年十一月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

加西贝拉压缩机有限公司二厂树木修剪工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 杨树 | 24棵 | 详见施工要求 |
| 1.3.2 | 柳树 | 89棵 | 详见施工要求 |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 | 详见施工要求 |

1.4施工工期 7天（具体按业主方通知的开工日期为准），施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年11月 27日- 12月 3日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 12月 5日上午09:00。

2.1.4报价截止2019年 12 月 9日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，具备园林绿化资质。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年11月27日