二厂废油桶库改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年十一月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂废油桶库改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 废油桶库 （二厂） | 原有地面清理 | 48.9㎡ |  |
|  | 环氧树脂地面油漆（一底、二面） | 48.9㎡ | 加强型树脂 |
|  | 废油桶间门口地面设置3m长混凝土拱坡 | 1项 |  |
|  | 新增窨井600×600×500（长×宽×深，单位：mm） | 1项 | 盖板材料业主提供 |
|  | 原有地沟开挖，新制作300×120×9000（宽×深×长，单位：mm） | 1项 | 盖板材料业主提供 |
|  | 地沟、窨井防腐处理 | 6.42㎡ |  |
|  | 废油桶间与机修间采用石膏板封堵3.6m宽×1.4m高 | 1项 |  |
| 1.3.2 危废库 | 原有危废库墙面局部封堵 | 1项 |  |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：工期7天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 11 月 28 日- 12 月 4 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 12 月 6 日上午09:00

2.1.4报价截止2019年 12 月 9 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年11月28日