2020年度环境监测第三方技术服务招标书

为确保厂区及周边环境各项指标符合现有法律法规要求，我司按计划开展2020年度环境监测业务，现诚邀符合要求的环境监测机构对此项目专业服务进行询价投标。

一、招标人资质要求：

通过嘉兴市环境检测机构备案审核的具有完全履行合同的能力环境检测机构。

二、技术服务内容：

1、组织环境监测并制定有效的环境监测报告；

2、各厂区监测项目、时间等详见附件；

3、为甲方提供与项目相关的技术咨询等其它服务。

三、投标文件的组成：

1、根据监测内容提供监测方案及报价；

2、投标人资格、资信证明文件；

3、企业法人营业执照（复印件）。

四、目标

按照甲方约定的时间和监测项目，开展监测，确保数据真实、有效。

五、合同签订与付款

1、招投标结束后，我司将组织专业人员评标。对中标单位进行通知，进一步洽谈，在双方达成一致前提下签订合同。对未中标单位不另行通知。

2、合同签订后付80%，年度监测项目全部完成后付余款20%。

3、发票：增值税专用发票。

六、投票日期与地点

1、投票文件一式二份，档案袋密封。资质文件与报价单盖章。

2、投标截止日期：即日起至2019年12月17日下午16：00之前（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

3、投标地点：加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号）                        联系人：动力安全部 周佳艳 TEL： 0573-82586299   13736832702

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年十二月十二日

附件：2020年度监测项目

王店镇百乐路40号厂区：

| 王店镇百乐路40号厂区2020年度环境检测（2次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 监测点位 |  | 监测项目 | 备注 |
| 6月份 | 废气 | 电泳干燥炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳烘干废气进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳浸漆槽废气进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳废气处理装置总排口 |
|  |  | 总装一1#壳封焊线 | 颗粒物 | 总装一车间1#壳封焊线出风口 |
|  |  | 浇铸 | 颗粒物 | 铸造车间 |
|  |  | 砂处理 | 颗粒物 | 铸造车间 |
|  |  | 抛丸机 | 颗粒物 | 铸造车间 |
|  |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界四个点 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置出口 |
|  |  | 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 氮氧化物指标按浙江省锅炉低氮排放标准 |
|  |  | R134a清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 总装一车间R134a清洗机天然气废气出口 |
|  |  | 1#高压清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 机加一车间1#高压清洗机天然气废气出口 |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 | 污水站总排口 |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 11月份 | 废气 | 电泳干燥炉 | 非甲烷总烃 | 电泳烘干废气 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳浸漆槽废气 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 电泳废气处理装置总排口 |
| 王店镇百乐路40号厂区2020年月度环境检测（11次） |  |  |  |  |
| 2020年每月（除6月份） | 废气 | 锅炉 | 氮氧化物 | 氮氧化物指标按浙江省锅炉低氮排放标准 |

南湖区亚中路588号厂区：

| 南湖区亚中路588号厂区2020年度环境检测（2次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 监测点位 |  | 监测参数 | 备注 |
| 6月份 | 废气 | 电泳干燥炉（北） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 电泳干燥炉（南） | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 总装二1#壳封焊线 | 颗粒物 | 总装二车间1#总装壳封焊线出风口 |
|  |  | 压铸机熔铝炉 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 静电除油装置出口 |
|  |  | 隧道式兰化炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界四个点 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置出口 |
|  |  | 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 氮氧化物指标按浙江省锅炉低氮排放标准 |
|  |  | 1#高压清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 机加二车间1#高压清洗机天然气废气出口 |
|  |  | 下壳体清洗机（西） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 冲焊二车间下壳体清洗机（西）天然气废气出口 |
|  |  | 上壳体清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 冲焊二车间上壳体清洗机天然气废气出口 |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 | 污水站总排口 |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 11月份 | 废气 | 电泳干燥炉（北） | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 电泳干燥炉（南） | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 2020年每月（除6月份） | 废气 | 锅炉 | 氮氧化物 | 氮氧化物指标按浙江省锅炉低氮排放标准 |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 |  |
| 3月、9月 | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |

南湖区新风路1888号厂区：

| 南湖区新风路1888号厂区2020年度环境检测（2次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 监测点位 |  | 监测参数 | 备注 |
| 6月份 | 废气 | 电泳干燥炉2# | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气烟气出口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 电泳干燥炉1# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 总装三1#壳封焊线 | 颗粒物 | 总装三车间1#壳封焊线出风口 |
|  |  | 1#离心浇注机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1#离心浇注机排气口 |
|  |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界四个点 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置出口 |
|  |  | 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 氮氧化物指标按浙江省锅炉低氮排放标准 |
|  |  | 双通道清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 机加三车间双通道清洗机天然气废气出口 |
|  |  | 1#定点清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 机加三车间1#定点清洗机天然气废气出口 |
|  |  | 1#小零件锰磷化清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 机加三车间1#小零件锰磷化清洗机天然气废气出口 |
|  |  | 1#上下壳体清洗机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 冲焊三车间1#上下壳体清洗机天然气废气出口 |
|  | 废水 | 污水站总排口 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总锰、总锌、石油类、五日生化需氧量 |  |
|  | 噪声 | 厂外四个点 | 噪声 |  |
| 11月份 | 废气 | 电泳干燥炉2# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
|  |  | 电泳干燥炉1# | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置进口 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有机废气处理装置出口 |
| 南湖区新风路1888号厂区2020年月度环境检测（11次） |  |  |  |  |
| 2020年每月（除6月） | 废气 | 锅炉 | 氮氧化物 | 氮氧化物指标按浙江省锅炉低氮排放标准 |