洪兴路科技大楼室外局部污水管网改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年一月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

洪兴路科技大楼室外局部污水管网改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区洪兴西路1167号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 排污管道 施工 | 管沟开挖，开挖深度平均为2.15m | 23m | 开挖截面及放坡系数，施工单位自行考虑 |
|  | 管沟底部浇筑100mm厚C15混凝土垫层 | 23m |  |
|  | DN315FRP/UPVC复合管道施工 | 23m |  |
|  | 黄沙包管，土方回填 | 1项 | 要求管壁4周包裹黄沙 |
|  | 化粪池及市政污水井修复（2处） | 1项 |  |
|  | 原雨污混接管两端采用堵漏王封堵 | 1项 |  |
|  | 原大楼开水房排水管接至污水井内 | 1项 |  |
|  | 市政绿化的临时移位及复原 | 1项 |  |
| 1.3.2 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：工期15天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 1 月 9 日- 1 月 15 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2020年 1 月 17 日上午09:00

2.1.4报价截止2020年 1 月 20 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2020年1月9日