二厂科技大楼北侧新增停车位工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂科技大楼新增停车位工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 开挖、出运绿化带土方，平均深度460mm，素土夯实 | 253m2 | 本工程量按新做侧石外口计算面积，放量由施工单位自行考虑 |
|  | 200mm厚塘渣分层压实 | 253m2 | 本工程量按新做侧石外口计算面积 |
|  | 侧缘石施工（1000mm×100mm×150mm） | 65m | 本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑 |
|  | 150mm厚C30混凝土找平层施工 | 253m2 | 本工程量按侧石内口计算净面积，放量由施工单位自行考虑 |
|  | 30mm厚水泥砂浆，80mm厚植草砖铺设（含绿化回填土及草籽播种） | 253m2 | 本工程量按侧石内口计算净面积，放量由施工单位自行考虑 |
|  | ¢315 UPVC管道施工，黄沙包管 | 12米 | 管底平均深度900mm |
|  | ¢110 UPVC管道施工，黄沙包管 | 7.7米 | 管底平均深度400mm |
|  | 砌筑¢700雨水井，深度1米，内外粉刷 | 1只 | 井盖、井圈由施工单位提供 |
|  | 砌筑400×400方井，深度500mm，内外粉刷（井盖、井圈由施工方提供） | 3只 |  |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：25天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付100元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 03 月 13 日- 03 月 19 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2020年  03 月 23 日上午09:00

2.1.4报价截止2020年 03 月 25 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2020年03月13日