一厂室外新建连廊工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年二月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

一厂室外新建连廊工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号

1.3招标内容

1.3.1本工程为施工带设计招标；（详见本招标文件第三章施工要求）

1.3.2本工程涉及连廊屋顶及地面以下基础、地面以上连廊构件、外装饰；（本招标文件第三章施工要求）

1.3.3本工程涉及的配套的施工内容有：清运原化粪池内异物及池水，拆除原化粪池及污水井各一处，新建1个成品化粪池，新建4个直径700mm的污水井，约24m长排污管道施工，砌筑2个供水井（400mm×600mm×500m、500mm×500mm×500mm），约55m2屋面SBS改性沥青防水卷材施工。（本招标文件第三章施工要求）

1.3.4室外连廊部分采用满堂脚手架进行施工，预留2处厂区通道。

1.4施工工期：30天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2021年 02 月 04 日- 02 月 09 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后8天内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年  02 月 19 日上午09:00

2.1.4报价截止2021年 02 月 25 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：韩  冰，联系电话：13967314882

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）

加西贝拉压缩机有限公司

2021年02月02日