加西贝拉新园区项目地质勘察招标文件

一、项目名称

加西贝拉压缩机有限公司新建年产2000万台高效变频冰箱压缩机、100万台新能源汽车空调压缩机、1000万套变频控制器和20万套冷凝单元生产线的项目（简称“新园区项目”）——地质勘察工程。

二、工程概况

1、建设地点：南湖区2020南-041号地块。位于嘉兴科技城工业园区内，东至东风路，南至永庆路及四坝港，西至新北路及孔庙塘，北至万家浜。

2、工程规模：占地93075平方米，新建建筑121044平方米，其中：宿舍楼14100平方米，压缩机厂房26160平方米，汽车空调压缩机厂房23560平方米，零件厂房23560平方米，部件厂房26160平方米，废品仓库1590平方米，配套厂房4900平方米以及垃圾房、门卫等。

三、招标范围

加西贝拉新园区项目用地范围内所有工程项目地质勘察的地质详勘。

四、投标条件

投标单位应具备工程地质勘察专业类岩土工程甲级资质；技术人员经过安全技术防范培训，具备安全技术防范从业资格证；有良好的社会信誉、完善的售后服务。

五、投标文件的编制

投标报价书；施工组织设计；工程技术措施；勘察质量保证措施；勘察工期保证措施；投标人资质证书以及能够提供的其他资信、业绩证明文件；项目负责人及主要人员简历；地质勘察项目勘探点布置图。

本工程勘察为详勘,勘探布孔平面布置图钻孔数约41个（累计进尺1462m）、静力触探孔79个（累计进尺2734m）（数量仅做参考）的基础上，按自身经验和相关地质勘察规范要求，自行布置勘察点位（孔位）并自行计算勘察工程量。

六、工期

2021年 3 月 18 日至2021年 4 月 8 日（具体以甲方开工令为准）。

七、技术要求

1、判明场地各类不良地质现象，对场地稳定性做出准确评价；

2、判明建筑场地类别，确定场地地震设防烈度；

3、查明地下水的类型、埋藏条件、水位、渗流状态及有关水文地质参数，评价其侵蚀性及对基坑、边坡等不良影响；

4、查明建筑场地的地层结构及分布情况；

5、提出建议的基础类型及持力层，查明持力层及软弱下卧层的分布；

6、对可能采用的基坑支护、地基处理或桩基础方案和施工提出评议；

7、符合《岩土工程勘察规范》（GBJ50021-2009）等要求，为施工图设计提供依据；

8、提供各土层及岩土的物理学性质指标及承载力；

9、提供沉降计算所需的参数；

10、完成《嘉兴市工程建设项目地质资料汇交》的相关工作。

八、投标文件的密封和递交

1、投标截止时间：2021年 3月 15 日上午10点；

2、标书接受：嘉兴市南湖区亚中路588号，加西贝拉压缩机有限公司行政大楼711室；

3、投标资料要求（密封档案袋加盖公章）：勘察实物工作量清单、单价及总价；营业执照复印件及资质证明文件；勘探点位图；其他相关资料等。

九、说明

1、投标所发生的一切费用均由投标单位自行承担，甲方会根据投标单位的投标价格、资质以及业绩等做出综合评标；

2、施工中，施工单位要注意施工安全，如有事故发生，由施工单位负全责；

3、施工单位根据现场具体情况组织施工；

4、甲方将于3月12日上午10点组织现场踏勘，投标单位可以到达勘察现场，仔细踏勘。

加西贝拉压缩机有限公司

项目办

2021年3月10日