加西贝拉二厂自动化改造项目

电力拖拉管工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二三年四月

招标文件

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

加西贝拉二厂自动化改造项目电力拖拉管工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

加西贝拉二厂行政大楼配电房至主厂房北墙拖拉管工程（具体走向见图纸）。

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械水平导向钻进4×φ110MPP电缆管，壁厚10mm | 米 | 220 | 电缆管 |  |
| 2 | 人工开挖敷设4×φ110 MPP电缆管，壁厚10mm | 米 | 5 | 含开挖、回填 |  |
| 3 | 敷设安装YJV-3X185+2X95电缆 （共三根、电缆业主供） | 米 | 1020 | 含电缆手套及铜鼻子 |  |
| 4 | 砌筑电缆井（规格见图纸） | 座 | 4 | 含粉刷、环氧树脂井盖等 |  |
| 5 | 路面及绿植修复 | 项 | 1 | 含多余土方外运 |  |

1.4施工工期：5天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以1000元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年 04 月 12 日- 04 月  14 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年  04 月 16 日上午09:00。

2.1.4报价截止2023年 04 月 18 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：池虹伟，联系电话：18057335985

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，具有电力工程施工总承包叁级及以上、承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。

2.2.2投标人应到施工现场进行勘查，按施工图纸、招标文件内容及要求（包括不可预见部分）至现场复核工程内容及工程量；踏勘过程中进行答疑，若有部分内容须作调整，则书面形成补充纪要，可作为统一报价的依据。投标人对其投标报价应承担全部的风险责任。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年04月11日