洪兴路仓库改造及室外配套工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二三年四月

第一章 综 合 说 明

1.1工程名称

洪兴路仓库改造及室外配套工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区洪兴西路 1167号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 办公室隔墙施工 | 办公室成品玻璃隔断 | 105.2㎡ | 磨砂玻璃 |
|  | 办公室岩棉板隔断 | 133.56㎡ | 参照现有款式 |
|  | 有框双开玻璃门（含门锁、五金铰链） | 4樘 | 1500×2050 |
|  | 有框单开玻璃门（含门锁、五金铰链） | 2樘 | 900×2050 |
|  | 岩棉板双开门（含门锁、五金铰链） | 1樘 | 1500×2050 |
|  | 岩棉板单开门（含门锁、五金铰链） | 1樘 | 900×2050 |
|  | 铝合金推拉窗施工 | 1项 | 白色铝型材 |
|  | 原有岩棉板隔墙平移6m | 1项 | 900×2050×80 |
|  | 水电布线、布管，安装开关、插座，安装平板灯6只 | 1项 | 平板灯业主供 |
| 1.3.2 室外配套 | 开挖、清运绿化土方平整压实（约877.55㎡），开挖平均深度400mm； | 1项 |  |
|  | 250mm厚塘渣或建筑垃圾填平，压实 | 1项 |  |
|  | 绿化带道路硬化C30混凝土浇筑，厚度：150mm | 877.55㎡ |  |
|  | 原有路面雨水井相应提高 | 1项 |  |
|  | 5cm细沥青铺设施工 | 1472.77㎡ |  |
|  | 污水管UPVC￠150铺设约88m，制作污水井（400×400）9只 | 1项 | 污水管UPVC￠150业主供 |
|  | 标准化粪池（3000mm×2000mm×2000mm）施工 | 1项 | 含水泥盖板 |
| 1.3.3卫生间施工 | 卫生间大小6000mm×6000mm×3150mm |  |  |
|  | 1200mm砖墙施工 | 24.8㎡ |  |
|  | 1950mm岩棉板墙面施工 | 50.5㎡ |  |
|  | 吊顶采用岩棉板施工 | 36㎡ |  |
|  | 300mm×600mm白色墙砖施工 | 45.6㎡ |  |
|  | 300mm×300mm灰色地砖施工 | 36.6㎡ |  |
|  | 2000mm×600mm中国黑台板施工 | 1.2㎡ |  |
|  | 304不锈钢门洞包边3000mm×2000mm施工 | 1项 |  |
|  | 成品实木门施工（900mm×2050mm）含门套 | 两樘 |  |
|  | 箭牌小便斗4只，蹲坑6只、拖把池2只，台下盆2只，洁具安装 | 1项 | 洁具业主供 |
|  | 水电布线、布管，卫生间自来水PPR、排水管PVC排管，开关、插座、PZ30一套、平板灯6只施工 | 1项 | 平板灯业主供 |
| 1.3.4实验室隔墙 | 岩棉板隔断 | 11.8㎡ | 参照原有板材 |
|  | 岩棉板双开门 | 1樘 | 1500×2350 |
| 1.3.5 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：25天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年4月15日- 4月17日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资质证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 4月 19 日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 4月 21日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人： 朱亚军 ，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

2.2.2投标人应到施工现场进行勘查，按招标文件内容及要求（包括不可预见部分）复核工程内容及工程量；踏勘过程中进行答疑，若有部分内容须作调整，则书面形成补充纪要，可作为统一报价的依据。投标人对其投标报价应承担全部的风险责任。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年4月15日